# Fundamentos de Instalações Hidrossanitárias — Lição 1: Introdução aos Sistemas Hidrossanitários

| ROTEIRO AIM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curso: | Fundamentos de Instalações Hidrossanitárias |  |  |  |
| Nome Lição: | Introdução aos Sistemas Hidrossanitários |  |  |  |
| Sigla: | ABC | Autor: Daniel Vicentini de Oliveira |  |  |
| Número lição: | 1 | Design Instrucional: Amanda Sara da Silva Cunha |  |  |
|  |  | Revisor: Amanda Sara da Silva Cunha |  |  |

| Tela | Roteiro de telas |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Introdução aos Sistemas Hidrossanitários ## Objetivo da lição Uma instalação hidrossanitária reúne os sistemas que levam água aos pontos de uso e conduzem os efluentes para destinação adequada. O projeto integra conforto, higiene, segurança, economia de recursos e facilidade de manutenção. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # O papel das instalações hidrossanitárias ## Água de qualidade e escoamento seguro As instalações hidrossanitárias fazem parte da infraestrutura básica de uma edificação. O sistema de água fornece vazão e pressão adequadas; o sistema de esgoto recolhe e conduz os efluentes sem expor os usuários a riscos sanitários. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Ao planejar uma instalação, considere o uso do imóvel, a quantidade de usuários, a manutenção futura e as exigências técnicas aplicáveis. |
| 3 | <texto> # Componentes de um sistema ## Tubos, conexões e aparelhos Tubos conduzem os fluidos, conexões alteram ou unem trajetos, registros controlam o fluxo e aparelhos sanitários permitem o uso da água. Reservatórios, sifões, caixas e dispositivos de inspeção completam o conjunto conforme a necessidade do projeto. Na prática: A compatibilidade entre os componentes é essencial: diâmetro, material, pressão de trabalho e método de união devem corresponder à aplicação prevista. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Projeto e compatibilização ## Planejar antes de executar Plantas, cortes e detalhes técnicos registram o caminho das tubulações, os pontos de consumo, os diâmetros e as cotas de instalação. A compatibilização com estrutura e arquitetura ajuda a evitar furos indevidos, conflitos e retrabalho. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Antes da execução, confira as versões dos desenhos, identifique interferências e registre dúvidas para análise do responsável técnico. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Reconhecer a função dos sistemas de água e esgoto. • Identificar os principais componentes hidrossanitários. • Interpretar informações básicas de um projeto predial. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Em uma pequena residência, a cozinha e o banheiro precisam de água potável e de uma rota segura para os efluentes. O projeto organiza os pontos de utilização e os trajetos das redes para facilitar a execução e futuras inspeções. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Consulte as normas técnicas vigentes e as orientações da concessionária local antes de definir materiais, dimensionamentos e ligações. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais O papel das instalações hidrossanitárias: As instalações hidrossanitárias fazem parte da infraestrutura básica de uma edificação. O sistema de água fornece vazão e pressão adequadas; o sistema de esgoto recolhe e conduz os efluentes sem expor os usuários a riscos sanitários. Componentes de um sistema: Tubos conduzem os fluidos, conexões alteram ou unem trajetos, registros controlam o fluxo e aparelhos sanitários permitem o uso da água. Reservatórios, sifões, caixas e dispositivos de inspeção completam o conjunto conforme a necessidade do projeto. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar Plantas, cortes e detalhes técnicos registram o caminho das tubulações, os pontos de consumo, os diâmetros e as cotas de instalação. A compatibilização com estrutura e arquitetura ajuda a evitar furos indevidos, conflitos e retrabalho. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Antes da execução, confira as versões dos desenhos, identifique interferências e registre dúvidas para análise do responsável técnico. |

| Tela | Conteúdo — Introdução aos Sistemas Hidrossanitários |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Introdução aos Sistemas Hidrossanitários ## Objetivo da lição Uma instalação hidrossanitária reúne os sistemas que levam água aos pontos de uso e conduzem os efluentes para destinação adequada. O projeto integra conforto, higiene, segurança, economia de recursos e facilidade de manutenção. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # O papel das instalações hidrossanitárias ## Água de qualidade e escoamento seguro As instalações hidrossanitárias fazem parte da infraestrutura básica de uma edificação. O sistema de água fornece vazão e pressão adequadas; o sistema de esgoto recolhe e conduz os efluentes sem expor os usuários a riscos sanitários. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Ao planejar uma instalação, considere o uso do imóvel, a quantidade de usuários, a manutenção futura e as exigências técnicas aplicáveis. |
| 3 | <texto> # Componentes de um sistema ## Tubos, conexões e aparelhos Tubos conduzem os fluidos, conexões alteram ou unem trajetos, registros controlam o fluxo e aparelhos sanitários permitem o uso da água. Reservatórios, sifões, caixas e dispositivos de inspeção completam o conjunto conforme a necessidade do projeto. Na prática: A compatibilidade entre os componentes é essencial: diâmetro, material, pressão de trabalho e método de união devem corresponder à aplicação prevista. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Projeto e compatibilização ## Planejar antes de executar Plantas, cortes e detalhes técnicos registram o caminho das tubulações, os pontos de consumo, os diâmetros e as cotas de instalação. A compatibilização com estrutura e arquitetura ajuda a evitar furos indevidos, conflitos e retrabalho. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Antes da execução, confira as versões dos desenhos, identifique interferências e registre dúvidas para análise do responsável técnico. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Reconhecer a função dos sistemas de água e esgoto. • Identificar os principais componentes hidrossanitários. • Interpretar informações básicas de um projeto predial. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Em uma pequena residência, a cozinha e o banheiro precisam de água potável e de uma rota segura para os efluentes. O projeto organiza os pontos de utilização e os trajetos das redes para facilitar a execução e futuras inspeções. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Consulte as normas técnicas vigentes e as orientações da concessionária local antes de definir materiais, dimensionamentos e ligações. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais O papel das instalações hidrossanitárias: As instalações hidrossanitárias fazem parte da infraestrutura básica de uma edificação. O sistema de água fornece vazão e pressão adequadas; o sistema de esgoto recolhe e conduz os efluentes sem expor os usuários a riscos sanitários. Componentes de um sistema: Tubos conduzem os fluidos, conexões alteram ou unem trajetos, registros controlam o fluxo e aparelhos sanitários permitem o uso da água. Reservatórios, sifões, caixas e dispositivos de inspeção completam o conjunto conforme a necessidade do projeto. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar Plantas, cortes e detalhes técnicos registram o caminho das tubulações, os pontos de consumo, os diâmetros e as cotas de instalação. A compatibilização com estrutura e arquitetura ajuda a evitar furos indevidos, conflitos e retrabalho. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Antes da execução, confira as versões dos desenhos, identifique interferências e registre dúvidas para análise do responsável técnico. |

| Tela | Conteúdo — Introdução aos Sistemas Hidrossanitários |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Introdução aos Sistemas Hidrossanitários ## Objetivo da lição Uma instalação hidrossanitária reúne os sistemas que levam água aos pontos de uso e conduzem os efluentes para destinação adequada. O projeto integra conforto, higiene, segurança, economia de recursos e facilidade de manutenção. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # O papel das instalações hidrossanitárias ## Água de qualidade e escoamento seguro As instalações hidrossanitárias fazem parte da infraestrutura básica de uma edificação. O sistema de água fornece vazão e pressão adequadas; o sistema de esgoto recolhe e conduz os efluentes sem expor os usuários a riscos sanitários. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Ao planejar uma instalação, considere o uso do imóvel, a quantidade de usuários, a manutenção futura e as exigências técnicas aplicáveis. |
| 3 | <texto> # Componentes de um sistema ## Tubos, conexões e aparelhos Tubos conduzem os fluidos, conexões alteram ou unem trajetos, registros controlam o fluxo e aparelhos sanitários permitem o uso da água. Reservatórios, sifões, caixas e dispositivos de inspeção completam o conjunto conforme a necessidade do projeto. Na prática: A compatibilidade entre os componentes é essencial: diâmetro, material, pressão de trabalho e método de união devem corresponder à aplicação prevista. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Projeto e compatibilização ## Planejar antes de executar Plantas, cortes e detalhes técnicos registram o caminho das tubulações, os pontos de consumo, os diâmetros e as cotas de instalação. A compatibilização com estrutura e arquitetura ajuda a evitar furos indevidos, conflitos e retrabalho. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Antes da execução, confira as versões dos desenhos, identifique interferências e registre dúvidas para análise do responsável técnico. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Reconhecer a função dos sistemas de água e esgoto. • Identificar os principais componentes hidrossanitários. • Interpretar informações básicas de um projeto predial. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Em uma pequena residência, a cozinha e o banheiro precisam de água potável e de uma rota segura para os efluentes. O projeto organiza os pontos de utilização e os trajetos das redes para facilitar a execução e futuras inspeções. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Consulte as normas técnicas vigentes e as orientações da concessionária local antes de definir materiais, dimensionamentos e ligações. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais O papel das instalações hidrossanitárias: As instalações hidrossanitárias fazem parte da infraestrutura básica de uma edificação. O sistema de água fornece vazão e pressão adequadas; o sistema de esgoto recolhe e conduz os efluentes sem expor os usuários a riscos sanitários. Componentes de um sistema: Tubos conduzem os fluidos, conexões alteram ou unem trajetos, registros controlam o fluxo e aparelhos sanitários permitem o uso da água. Reservatórios, sifões, caixas e dispositivos de inspeção completam o conjunto conforme a necessidade do projeto. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar Plantas, cortes e detalhes técnicos registram o caminho das tubulações, os pontos de consumo, os diâmetros e as cotas de instalação. A compatibilização com estrutura e arquitetura ajuda a evitar furos indevidos, conflitos e retrabalho. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Antes da execução, confira as versões dos desenhos, identifique interferências e registre dúvidas para análise do responsável técnico. |

| Tela | Conteúdo — Introdução aos Sistemas Hidrossanitários |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Introdução aos Sistemas Hidrossanitários ## Objetivo da lição Uma instalação hidrossanitária reúne os sistemas que levam água aos pontos de uso e conduzem os efluentes para destinação adequada. O projeto integra conforto, higiene, segurança, economia de recursos e facilidade de manutenção. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # O papel das instalações hidrossanitárias ## Água de qualidade e escoamento seguro As instalações hidrossanitárias fazem parte da infraestrutura básica de uma edificação. O sistema de água fornece vazão e pressão adequadas; o sistema de esgoto recolhe e conduz os efluentes sem expor os usuários a riscos sanitários. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Ao planejar uma instalação, considere o uso do imóvel, a quantidade de usuários, a manutenção futura e as exigências técnicas aplicáveis. |
| 3 | <texto> # Componentes de um sistema ## Tubos, conexões e aparelhos Tubos conduzem os fluidos, conexões alteram ou unem trajetos, registros controlam o fluxo e aparelhos sanitários permitem o uso da água. Reservatórios, sifões, caixas e dispositivos de inspeção completam o conjunto conforme a necessidade do projeto. Na prática: A compatibilidade entre os componentes é essencial: diâmetro, material, pressão de trabalho e método de união devem corresponder à aplicação prevista. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Projeto e compatibilização ## Planejar antes de executar Plantas, cortes e detalhes técnicos registram o caminho das tubulações, os pontos de consumo, os diâmetros e as cotas de instalação. A compatibilização com estrutura e arquitetura ajuda a evitar furos indevidos, conflitos e retrabalho. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Antes da execução, confira as versões dos desenhos, identifique interferências e registre dúvidas para análise do responsável técnico. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Reconhecer a função dos sistemas de água e esgoto. • Identificar os principais componentes hidrossanitários. • Interpretar informações básicas de um projeto predial. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Em uma pequena residência, a cozinha e o banheiro precisam de água potável e de uma rota segura para os efluentes. O projeto organiza os pontos de utilização e os trajetos das redes para facilitar a execução e futuras inspeções. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Consulte as normas técnicas vigentes e as orientações da concessionária local antes de definir materiais, dimensionamentos e ligações. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais O papel das instalações hidrossanitárias: As instalações hidrossanitárias fazem parte da infraestrutura básica de uma edificação. O sistema de água fornece vazão e pressão adequadas; o sistema de esgoto recolhe e conduz os efluentes sem expor os usuários a riscos sanitários. Componentes de um sistema: Tubos conduzem os fluidos, conexões alteram ou unem trajetos, registros controlam o fluxo e aparelhos sanitários permitem o uso da água. Reservatórios, sifões, caixas e dispositivos de inspeção completam o conjunto conforme a necessidade do projeto. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar Plantas, cortes e detalhes técnicos registram o caminho das tubulações, os pontos de consumo, os diâmetros e as cotas de instalação. A compatibilização com estrutura e arquitetura ajuda a evitar furos indevidos, conflitos e retrabalho. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Antes da execução, confira as versões dos desenhos, identifique interferências e registre dúvidas para análise do responsável técnico. |

| Tela | Conteúdo — Introdução aos Sistemas Hidrossanitários |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Introdução aos Sistemas Hidrossanitários ## Objetivo da lição Uma instalação hidrossanitária reúne os sistemas que levam água aos pontos de uso e conduzem os efluentes para destinação adequada. O projeto integra conforto, higiene, segurança, economia de recursos e facilidade de manutenção. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # O papel das instalações hidrossanitárias ## Água de qualidade e escoamento seguro As instalações hidrossanitárias fazem parte da infraestrutura básica de uma edificação. O sistema de água fornece vazão e pressão adequadas; o sistema de esgoto recolhe e conduz os efluentes sem expor os usuários a riscos sanitários. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Ao planejar uma instalação, considere o uso do imóvel, a quantidade de usuários, a manutenção futura e as exigências técnicas aplicáveis. |
| 3 | <texto> # Componentes de um sistema ## Tubos, conexões e aparelhos Tubos conduzem os fluidos, conexões alteram ou unem trajetos, registros controlam o fluxo e aparelhos sanitários permitem o uso da água. Reservatórios, sifões, caixas e dispositivos de inspeção completam o conjunto conforme a necessidade do projeto. Na prática: A compatibilidade entre os componentes é essencial: diâmetro, material, pressão de trabalho e método de união devem corresponder à aplicação prevista. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Projeto e compatibilização ## Planejar antes de executar Plantas, cortes e detalhes técnicos registram o caminho das tubulações, os pontos de consumo, os diâmetros e as cotas de instalação. A compatibilização com estrutura e arquitetura ajuda a evitar furos indevidos, conflitos e retrabalho. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Antes da execução, confira as versões dos desenhos, identifique interferências e registre dúvidas para análise do responsável técnico. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Reconhecer a função dos sistemas de água e esgoto. • Identificar os principais componentes hidrossanitários. • Interpretar informações básicas de um projeto predial. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Em uma pequena residência, a cozinha e o banheiro precisam de água potável e de uma rota segura para os efluentes. O projeto organiza os pontos de utilização e os trajetos das redes para facilitar a execução e futuras inspeções. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Consulte as normas técnicas vigentes e as orientações da concessionária local antes de definir materiais, dimensionamentos e ligações. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais O papel das instalações hidrossanitárias: As instalações hidrossanitárias fazem parte da infraestrutura básica de uma edificação. O sistema de água fornece vazão e pressão adequadas; o sistema de esgoto recolhe e conduz os efluentes sem expor os usuários a riscos sanitários. Componentes de um sistema: Tubos conduzem os fluidos, conexões alteram ou unem trajetos, registros controlam o fluxo e aparelhos sanitários permitem o uso da água. Reservatórios, sifões, caixas e dispositivos de inspeção completam o conjunto conforme a necessidade do projeto. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar Plantas, cortes e detalhes técnicos registram o caminho das tubulações, os pontos de consumo, os diâmetros e as cotas de instalação. A compatibilização com estrutura e arquitetura ajuda a evitar furos indevidos, conflitos e retrabalho. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Antes da execução, confira as versões dos desenhos, identifique interferências e registre dúvidas para análise do responsável técnico. |

| Tela | Conteúdo — Introdução aos Sistemas Hidrossanitários |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Introdução aos Sistemas Hidrossanitários ## Objetivo da lição Uma instalação hidrossanitária reúne os sistemas que levam água aos pontos de uso e conduzem os efluentes para destinação adequada. O projeto integra conforto, higiene, segurança, economia de recursos e facilidade de manutenção. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # O papel das instalações hidrossanitárias ## Água de qualidade e escoamento seguro As instalações hidrossanitárias fazem parte da infraestrutura básica de uma edificação. O sistema de água fornece vazão e pressão adequadas; o sistema de esgoto recolhe e conduz os efluentes sem expor os usuários a riscos sanitários. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Ao planejar uma instalação, considere o uso do imóvel, a quantidade de usuários, a manutenção futura e as exigências técnicas aplicáveis. |
| 3 | <texto> # Componentes de um sistema ## Tubos, conexões e aparelhos Tubos conduzem os fluidos, conexões alteram ou unem trajetos, registros controlam o fluxo e aparelhos sanitários permitem o uso da água. Reservatórios, sifões, caixas e dispositivos de inspeção completam o conjunto conforme a necessidade do projeto. Na prática: A compatibilidade entre os componentes é essencial: diâmetro, material, pressão de trabalho e método de união devem corresponder à aplicação prevista. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Projeto e compatibilização ## Planejar antes de executar Plantas, cortes e detalhes técnicos registram o caminho das tubulações, os pontos de consumo, os diâmetros e as cotas de instalação. A compatibilização com estrutura e arquitetura ajuda a evitar furos indevidos, conflitos e retrabalho. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Antes da execução, confira as versões dos desenhos, identifique interferências e registre dúvidas para análise do responsável técnico. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Reconhecer a função dos sistemas de água e esgoto. • Identificar os principais componentes hidrossanitários. • Interpretar informações básicas de um projeto predial. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Em uma pequena residência, a cozinha e o banheiro precisam de água potável e de uma rota segura para os efluentes. O projeto organiza os pontos de utilização e os trajetos das redes para facilitar a execução e futuras inspeções. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Consulte as normas técnicas vigentes e as orientações da concessionária local antes de definir materiais, dimensionamentos e ligações. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais O papel das instalações hidrossanitárias: As instalações hidrossanitárias fazem parte da infraestrutura básica de uma edificação. O sistema de água fornece vazão e pressão adequadas; o sistema de esgoto recolhe e conduz os efluentes sem expor os usuários a riscos sanitários. Componentes de um sistema: Tubos conduzem os fluidos, conexões alteram ou unem trajetos, registros controlam o fluxo e aparelhos sanitários permitem o uso da água. Reservatórios, sifões, caixas e dispositivos de inspeção completam o conjunto conforme a necessidade do projeto. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar Plantas, cortes e detalhes técnicos registram o caminho das tubulações, os pontos de consumo, os diâmetros e as cotas de instalação. A compatibilização com estrutura e arquitetura ajuda a evitar furos indevidos, conflitos e retrabalho. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Antes da execução, confira as versões dos desenhos, identifique interferências e registre dúvidas para análise do responsável técnico. |

Uma instalação hidrossanitária reúne os sistemas que levam água aos pontos de uso e conduzem os efluentes para destinação adequada. O projeto integra conforto, higiene, segurança, economia de recursos e facilidade de manutenção.