# Fundamentos de Instalações Hidrossanitárias — Lição 2: Abastecimento e distribuição de água

| ROTEIRO AIM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curso: | Fundamentos de Instalações Hidrossanitárias |  |  |  |
| Nome Lição: | Abastecimento e distribuição de água |  |  |  |
| Sigla: | ABC | Autor: Daniel Vicentini de Oliveira |  |  |
| Número lição: | 2 | Design Instrucional: Amanda Sara da Silva Cunha |  |  |
|  |  | Revisor: Amanda Sara da Silva Cunha |  |  |

| Tela | Roteiro de telas |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Abastecimento e distribuição de água ## Objetivo da lição O sistema predial de água deve entregar água com qualidade preservada, vazão suficiente e pressão compatível com os aparelhos instalados. Seu funcionamento depende de entrada adequada, armazenamento quando necessário, tubulações dimensionadas e dispositivos de controle. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Entrada e reservação ## Recebimento e proteção da água A alimentação pode ocorrer diretamente da rede pública ou por meio de reservatório, conforme as condições locais e o projeto. A reservação ajuda a atender a demanda e deve ser protegida contra contaminação, entrada de insetos e acesso indevido. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: A tampa, o extravasor, a limpeza e a inspeção do reservatório precisam fazer parte do plano de conservação do imóvel. |
| 3 | <texto> # Tubos, conexões e registros ## Escolha e montagem Os componentes devem ser apropriados à água potável e às condições de pressão e temperatura. As uniões precisam seguir o método indicado para cada material, evitando esforços excessivos, desalinhamento e vazamentos. Na prática: Registros bem posicionados permitem isolar trechos durante reparos sem interromper desnecessariamente todo o abastecimento. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Vazão e pressão ## Desempenho nos pontos de uso O dimensionamento considera a demanda provável, os comprimentos, as perdas de carga e a pressão disponível. Uma rede equilibrada atende aos pontos de uso sem quedas excessivas de desempenho nem desperdício de material. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Se houver baixa pressão, ruído ou vazão irregular, investigue registros parcialmente fechados, obstruções, vazamentos e condições de alimentação antes de alterar a rede. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Descrever o caminho da água até os pontos de consumo. • Relacionar materiais e conexões à sua aplicação. • Explicar por que vazão, pressão e manutenção influenciam o desempenho. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Em um prédio, moradores relatam que o chuveiro perde vazão quando outros pontos são usados. A equipe verifica o projeto, a posição dos registros e as condições de alimentação antes de propor ajustes. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas A limpeza e desinfecção de reservatórios devem ser realizadas com periodicidade adequada e procedimentos seguros, preservando a qualidade da água. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Entrada e reservação: A alimentação pode ocorrer diretamente da rede pública ou por meio de reservatório, conforme as condições locais e o projeto. A reservação ajuda a atender a demanda e deve ser protegida contra contaminação, entrada de insetos e acesso indevido. Tubos, conexões e registros: Os componentes devem ser apropriados à água potável e às condições de pressão e temperatura. As uniões precisam seguir o método indicado para cada material, evitando esforços excessivos, desalinhamento e vazamentos. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar O dimensionamento considera a demanda provável, os comprimentos, as perdas de carga e a pressão disponível. Uma rede equilibrada atende aos pontos de uso sem quedas excessivas de desempenho nem desperdício de material. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Se houver baixa pressão, ruído ou vazão irregular, investigue registros parcialmente fechados, obstruções, vazamentos e condições de alimentação antes de alterar a rede. |

| Tela | Conteúdo — Abastecimento e distribuição de água |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Abastecimento e distribuição de água ## Objetivo da lição O sistema predial de água deve entregar água com qualidade preservada, vazão suficiente e pressão compatível com os aparelhos instalados. Seu funcionamento depende de entrada adequada, armazenamento quando necessário, tubulações dimensionadas e dispositivos de controle. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Entrada e reservação ## Recebimento e proteção da água A alimentação pode ocorrer diretamente da rede pública ou por meio de reservatório, conforme as condições locais e o projeto. A reservação ajuda a atender a demanda e deve ser protegida contra contaminação, entrada de insetos e acesso indevido. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: A tampa, o extravasor, a limpeza e a inspeção do reservatório precisam fazer parte do plano de conservação do imóvel. |
| 3 | <texto> # Tubos, conexões e registros ## Escolha e montagem Os componentes devem ser apropriados à água potável e às condições de pressão e temperatura. As uniões precisam seguir o método indicado para cada material, evitando esforços excessivos, desalinhamento e vazamentos. Na prática: Registros bem posicionados permitem isolar trechos durante reparos sem interromper desnecessariamente todo o abastecimento. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Vazão e pressão ## Desempenho nos pontos de uso O dimensionamento considera a demanda provável, os comprimentos, as perdas de carga e a pressão disponível. Uma rede equilibrada atende aos pontos de uso sem quedas excessivas de desempenho nem desperdício de material. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Se houver baixa pressão, ruído ou vazão irregular, investigue registros parcialmente fechados, obstruções, vazamentos e condições de alimentação antes de alterar a rede. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Descrever o caminho da água até os pontos de consumo. • Relacionar materiais e conexões à sua aplicação. • Explicar por que vazão, pressão e manutenção influenciam o desempenho. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Em um prédio, moradores relatam que o chuveiro perde vazão quando outros pontos são usados. A equipe verifica o projeto, a posição dos registros e as condições de alimentação antes de propor ajustes. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas A limpeza e desinfecção de reservatórios devem ser realizadas com periodicidade adequada e procedimentos seguros, preservando a qualidade da água. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Entrada e reservação: A alimentação pode ocorrer diretamente da rede pública ou por meio de reservatório, conforme as condições locais e o projeto. A reservação ajuda a atender a demanda e deve ser protegida contra contaminação, entrada de insetos e acesso indevido. Tubos, conexões e registros: Os componentes devem ser apropriados à água potável e às condições de pressão e temperatura. As uniões precisam seguir o método indicado para cada material, evitando esforços excessivos, desalinhamento e vazamentos. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar O dimensionamento considera a demanda provável, os comprimentos, as perdas de carga e a pressão disponível. Uma rede equilibrada atende aos pontos de uso sem quedas excessivas de desempenho nem desperdício de material. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Se houver baixa pressão, ruído ou vazão irregular, investigue registros parcialmente fechados, obstruções, vazamentos e condições de alimentação antes de alterar a rede. |

| Tela | Conteúdo — Abastecimento e distribuição de água |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Abastecimento e distribuição de água ## Objetivo da lição O sistema predial de água deve entregar água com qualidade preservada, vazão suficiente e pressão compatível com os aparelhos instalados. Seu funcionamento depende de entrada adequada, armazenamento quando necessário, tubulações dimensionadas e dispositivos de controle. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Entrada e reservação ## Recebimento e proteção da água A alimentação pode ocorrer diretamente da rede pública ou por meio de reservatório, conforme as condições locais e o projeto. A reservação ajuda a atender a demanda e deve ser protegida contra contaminação, entrada de insetos e acesso indevido. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: A tampa, o extravasor, a limpeza e a inspeção do reservatório precisam fazer parte do plano de conservação do imóvel. |
| 3 | <texto> # Tubos, conexões e registros ## Escolha e montagem Os componentes devem ser apropriados à água potável e às condições de pressão e temperatura. As uniões precisam seguir o método indicado para cada material, evitando esforços excessivos, desalinhamento e vazamentos. Na prática: Registros bem posicionados permitem isolar trechos durante reparos sem interromper desnecessariamente todo o abastecimento. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Vazão e pressão ## Desempenho nos pontos de uso O dimensionamento considera a demanda provável, os comprimentos, as perdas de carga e a pressão disponível. Uma rede equilibrada atende aos pontos de uso sem quedas excessivas de desempenho nem desperdício de material. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Se houver baixa pressão, ruído ou vazão irregular, investigue registros parcialmente fechados, obstruções, vazamentos e condições de alimentação antes de alterar a rede. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Descrever o caminho da água até os pontos de consumo. • Relacionar materiais e conexões à sua aplicação. • Explicar por que vazão, pressão e manutenção influenciam o desempenho. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Em um prédio, moradores relatam que o chuveiro perde vazão quando outros pontos são usados. A equipe verifica o projeto, a posição dos registros e as condições de alimentação antes de propor ajustes. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas A limpeza e desinfecção de reservatórios devem ser realizadas com periodicidade adequada e procedimentos seguros, preservando a qualidade da água. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Entrada e reservação: A alimentação pode ocorrer diretamente da rede pública ou por meio de reservatório, conforme as condições locais e o projeto. A reservação ajuda a atender a demanda e deve ser protegida contra contaminação, entrada de insetos e acesso indevido. Tubos, conexões e registros: Os componentes devem ser apropriados à água potável e às condições de pressão e temperatura. As uniões precisam seguir o método indicado para cada material, evitando esforços excessivos, desalinhamento e vazamentos. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar O dimensionamento considera a demanda provável, os comprimentos, as perdas de carga e a pressão disponível. Uma rede equilibrada atende aos pontos de uso sem quedas excessivas de desempenho nem desperdício de material. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Se houver baixa pressão, ruído ou vazão irregular, investigue registros parcialmente fechados, obstruções, vazamentos e condições de alimentação antes de alterar a rede. |

| Tela | Conteúdo — Abastecimento e distribuição de água |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Abastecimento e distribuição de água ## Objetivo da lição O sistema predial de água deve entregar água com qualidade preservada, vazão suficiente e pressão compatível com os aparelhos instalados. Seu funcionamento depende de entrada adequada, armazenamento quando necessário, tubulações dimensionadas e dispositivos de controle. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Entrada e reservação ## Recebimento e proteção da água A alimentação pode ocorrer diretamente da rede pública ou por meio de reservatório, conforme as condições locais e o projeto. A reservação ajuda a atender a demanda e deve ser protegida contra contaminação, entrada de insetos e acesso indevido. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: A tampa, o extravasor, a limpeza e a inspeção do reservatório precisam fazer parte do plano de conservação do imóvel. |
| 3 | <texto> # Tubos, conexões e registros ## Escolha e montagem Os componentes devem ser apropriados à água potável e às condições de pressão e temperatura. As uniões precisam seguir o método indicado para cada material, evitando esforços excessivos, desalinhamento e vazamentos. Na prática: Registros bem posicionados permitem isolar trechos durante reparos sem interromper desnecessariamente todo o abastecimento. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Vazão e pressão ## Desempenho nos pontos de uso O dimensionamento considera a demanda provável, os comprimentos, as perdas de carga e a pressão disponível. Uma rede equilibrada atende aos pontos de uso sem quedas excessivas de desempenho nem desperdício de material. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Se houver baixa pressão, ruído ou vazão irregular, investigue registros parcialmente fechados, obstruções, vazamentos e condições de alimentação antes de alterar a rede. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Descrever o caminho da água até os pontos de consumo. • Relacionar materiais e conexões à sua aplicação. • Explicar por que vazão, pressão e manutenção influenciam o desempenho. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Em um prédio, moradores relatam que o chuveiro perde vazão quando outros pontos são usados. A equipe verifica o projeto, a posição dos registros e as condições de alimentação antes de propor ajustes. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas A limpeza e desinfecção de reservatórios devem ser realizadas com periodicidade adequada e procedimentos seguros, preservando a qualidade da água. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Entrada e reservação: A alimentação pode ocorrer diretamente da rede pública ou por meio de reservatório, conforme as condições locais e o projeto. A reservação ajuda a atender a demanda e deve ser protegida contra contaminação, entrada de insetos e acesso indevido. Tubos, conexões e registros: Os componentes devem ser apropriados à água potável e às condições de pressão e temperatura. As uniões precisam seguir o método indicado para cada material, evitando esforços excessivos, desalinhamento e vazamentos. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar O dimensionamento considera a demanda provável, os comprimentos, as perdas de carga e a pressão disponível. Uma rede equilibrada atende aos pontos de uso sem quedas excessivas de desempenho nem desperdício de material. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Se houver baixa pressão, ruído ou vazão irregular, investigue registros parcialmente fechados, obstruções, vazamentos e condições de alimentação antes de alterar a rede. |

| Tela | Conteúdo — Abastecimento e distribuição de água |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Abastecimento e distribuição de água ## Objetivo da lição O sistema predial de água deve entregar água com qualidade preservada, vazão suficiente e pressão compatível com os aparelhos instalados. Seu funcionamento depende de entrada adequada, armazenamento quando necessário, tubulações dimensionadas e dispositivos de controle. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Entrada e reservação ## Recebimento e proteção da água A alimentação pode ocorrer diretamente da rede pública ou por meio de reservatório, conforme as condições locais e o projeto. A reservação ajuda a atender a demanda e deve ser protegida contra contaminação, entrada de insetos e acesso indevido. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: A tampa, o extravasor, a limpeza e a inspeção do reservatório precisam fazer parte do plano de conservação do imóvel. |
| 3 | <texto> # Tubos, conexões e registros ## Escolha e montagem Os componentes devem ser apropriados à água potável e às condições de pressão e temperatura. As uniões precisam seguir o método indicado para cada material, evitando esforços excessivos, desalinhamento e vazamentos. Na prática: Registros bem posicionados permitem isolar trechos durante reparos sem interromper desnecessariamente todo o abastecimento. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Vazão e pressão ## Desempenho nos pontos de uso O dimensionamento considera a demanda provável, os comprimentos, as perdas de carga e a pressão disponível. Uma rede equilibrada atende aos pontos de uso sem quedas excessivas de desempenho nem desperdício de material. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Se houver baixa pressão, ruído ou vazão irregular, investigue registros parcialmente fechados, obstruções, vazamentos e condições de alimentação antes de alterar a rede. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Descrever o caminho da água até os pontos de consumo. • Relacionar materiais e conexões à sua aplicação. • Explicar por que vazão, pressão e manutenção influenciam o desempenho. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Em um prédio, moradores relatam que o chuveiro perde vazão quando outros pontos são usados. A equipe verifica o projeto, a posição dos registros e as condições de alimentação antes de propor ajustes. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas A limpeza e desinfecção de reservatórios devem ser realizadas com periodicidade adequada e procedimentos seguros, preservando a qualidade da água. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Entrada e reservação: A alimentação pode ocorrer diretamente da rede pública ou por meio de reservatório, conforme as condições locais e o projeto. A reservação ajuda a atender a demanda e deve ser protegida contra contaminação, entrada de insetos e acesso indevido. Tubos, conexões e registros: Os componentes devem ser apropriados à água potável e às condições de pressão e temperatura. As uniões precisam seguir o método indicado para cada material, evitando esforços excessivos, desalinhamento e vazamentos. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar O dimensionamento considera a demanda provável, os comprimentos, as perdas de carga e a pressão disponível. Uma rede equilibrada atende aos pontos de uso sem quedas excessivas de desempenho nem desperdício de material. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Se houver baixa pressão, ruído ou vazão irregular, investigue registros parcialmente fechados, obstruções, vazamentos e condições de alimentação antes de alterar a rede. |

O sistema predial de água deve entregar água com qualidade preservada, vazão suficiente e pressão compatível com os aparelhos instalados. Seu funcionamento depende de entrada adequada, armazenamento quando necessário, tubulações dimensionadas e dispositivos de controle.