# Fundamentos de Instalações Hidrossanitárias — Lição 4: Ventilação, águas pluviais e manutenção

| ROTEIRO AIM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curso: | Fundamentos de Instalações Hidrossanitárias |  |  |  |
| Nome Lição: | Ventilação, águas pluviais e manutenção |  |  |  |
| Sigla: | ABC | Autor: Daniel Vicentini de Oliveira |  |  |
| Número lição: | 4 | Design Instrucional: Amanda Sara da Silva Cunha |  |  |
|  |  | Revisor: Amanda Sara da Silva Cunha |  |  |

| Tela | Roteiro de telas |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Ventilação, águas pluviais e manutenção ## Objetivo da lição Ventilação sanitária, captação pluvial e manutenção preventiva contribuem para o funcionamento confiável da edificação. Cada sistema tem finalidade própria e deve ser instalado e conservado conforme o projeto, as condições locais e as normas aplicáveis. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Ventilação sanitária ## Equilíbrio de pressões A ventilação permite a circulação de ar na rede de esgoto e ajuda a preservar os fechos hídricos dos desconectores. A configuração e os terminais devem obedecer ao projeto para reduzir odores e oscilações de pressão. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Não elimine nem tampe tubos de ventilação sem avaliação técnica: a alteração pode prejudicar o funcionamento de toda a rede. |
| 3 | <texto> # Águas pluviais ## Captação e encaminhamento Calhas, ralos, grelhas e condutores recolhem a água da chuva e a encaminham ao destino definido. O dimensionamento depende da área contribuinte, da intensidade de precipitação e das condições do local. Na prática: Mantenha calhas e grelhas livres de folhas e resíduos. A água pluvial deve seguir a rota prevista, sem provocar infiltrações ou sobrecarregar redes indevidas. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Manutenção preventiva ## Inspeção e registro A manutenção inclui observar vazamentos, corrosão, ruídos, odores, obstruções, manchas de umidade e danos em suportes. Registros de inspeção ajudam a identificar padrões e planejar intervenções antes que a falha aumente. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Em qualquer reparo, identifique a rede, isole o trecho quando necessário e registre o material aplicado e a data da intervenção. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Explicar a função da ventilação sanitária. • Diferenciar a rede de esgoto da rede pluvial. • Planejar verificações preventivas de componentes visíveis. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Antes do período chuvoso, a equipe verifica calhas, grelhas, ralos externos e pontos de descarga pluvial. A limpeza é registrada e os danos identificados são encaminhados para correção. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Trabalhos em altura, espaços confinados ou áreas com risco elétrico exigem avaliação de risco, capacitação e procedimentos de segurança específicos. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Ventilação sanitária: A ventilação permite a circulação de ar na rede de esgoto e ajuda a preservar os fechos hídricos dos desconectores. A configuração e os terminais devem obedecer ao projeto para reduzir odores e oscilações de pressão. Águas pluviais: Calhas, ralos, grelhas e condutores recolhem a água da chuva e a encaminham ao destino definido. O dimensionamento depende da área contribuinte, da intensidade de precipitação e das condições do local. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar A manutenção inclui observar vazamentos, corrosão, ruídos, odores, obstruções, manchas de umidade e danos em suportes. Registros de inspeção ajudam a identificar padrões e planejar intervenções antes que a falha aumente. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Em qualquer reparo, identifique a rede, isole o trecho quando necessário e registre o material aplicado e a data da intervenção. |

| Tela | Conteúdo — Ventilação, águas pluviais e manutenção |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Ventilação, águas pluviais e manutenção ## Objetivo da lição Ventilação sanitária, captação pluvial e manutenção preventiva contribuem para o funcionamento confiável da edificação. Cada sistema tem finalidade própria e deve ser instalado e conservado conforme o projeto, as condições locais e as normas aplicáveis. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Ventilação sanitária ## Equilíbrio de pressões A ventilação permite a circulação de ar na rede de esgoto e ajuda a preservar os fechos hídricos dos desconectores. A configuração e os terminais devem obedecer ao projeto para reduzir odores e oscilações de pressão. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Não elimine nem tampe tubos de ventilação sem avaliação técnica: a alteração pode prejudicar o funcionamento de toda a rede. |
| 3 | <texto> # Águas pluviais ## Captação e encaminhamento Calhas, ralos, grelhas e condutores recolhem a água da chuva e a encaminham ao destino definido. O dimensionamento depende da área contribuinte, da intensidade de precipitação e das condições do local. Na prática: Mantenha calhas e grelhas livres de folhas e resíduos. A água pluvial deve seguir a rota prevista, sem provocar infiltrações ou sobrecarregar redes indevidas. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Manutenção preventiva ## Inspeção e registro A manutenção inclui observar vazamentos, corrosão, ruídos, odores, obstruções, manchas de umidade e danos em suportes. Registros de inspeção ajudam a identificar padrões e planejar intervenções antes que a falha aumente. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Em qualquer reparo, identifique a rede, isole o trecho quando necessário e registre o material aplicado e a data da intervenção. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Explicar a função da ventilação sanitária. • Diferenciar a rede de esgoto da rede pluvial. • Planejar verificações preventivas de componentes visíveis. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Antes do período chuvoso, a equipe verifica calhas, grelhas, ralos externos e pontos de descarga pluvial. A limpeza é registrada e os danos identificados são encaminhados para correção. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Trabalhos em altura, espaços confinados ou áreas com risco elétrico exigem avaliação de risco, capacitação e procedimentos de segurança específicos. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Ventilação sanitária: A ventilação permite a circulação de ar na rede de esgoto e ajuda a preservar os fechos hídricos dos desconectores. A configuração e os terminais devem obedecer ao projeto para reduzir odores e oscilações de pressão. Águas pluviais: Calhas, ralos, grelhas e condutores recolhem a água da chuva e a encaminham ao destino definido. O dimensionamento depende da área contribuinte, da intensidade de precipitação e das condições do local. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar A manutenção inclui observar vazamentos, corrosão, ruídos, odores, obstruções, manchas de umidade e danos em suportes. Registros de inspeção ajudam a identificar padrões e planejar intervenções antes que a falha aumente. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Em qualquer reparo, identifique a rede, isole o trecho quando necessário e registre o material aplicado e a data da intervenção. |

| Tela | Conteúdo — Ventilação, águas pluviais e manutenção |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Ventilação, águas pluviais e manutenção ## Objetivo da lição Ventilação sanitária, captação pluvial e manutenção preventiva contribuem para o funcionamento confiável da edificação. Cada sistema tem finalidade própria e deve ser instalado e conservado conforme o projeto, as condições locais e as normas aplicáveis. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Ventilação sanitária ## Equilíbrio de pressões A ventilação permite a circulação de ar na rede de esgoto e ajuda a preservar os fechos hídricos dos desconectores. A configuração e os terminais devem obedecer ao projeto para reduzir odores e oscilações de pressão. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Não elimine nem tampe tubos de ventilação sem avaliação técnica: a alteração pode prejudicar o funcionamento de toda a rede. |
| 3 | <texto> # Águas pluviais ## Captação e encaminhamento Calhas, ralos, grelhas e condutores recolhem a água da chuva e a encaminham ao destino definido. O dimensionamento depende da área contribuinte, da intensidade de precipitação e das condições do local. Na prática: Mantenha calhas e grelhas livres de folhas e resíduos. A água pluvial deve seguir a rota prevista, sem provocar infiltrações ou sobrecarregar redes indevidas. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Manutenção preventiva ## Inspeção e registro A manutenção inclui observar vazamentos, corrosão, ruídos, odores, obstruções, manchas de umidade e danos em suportes. Registros de inspeção ajudam a identificar padrões e planejar intervenções antes que a falha aumente. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Em qualquer reparo, identifique a rede, isole o trecho quando necessário e registre o material aplicado e a data da intervenção. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Explicar a função da ventilação sanitária. • Diferenciar a rede de esgoto da rede pluvial. • Planejar verificações preventivas de componentes visíveis. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Antes do período chuvoso, a equipe verifica calhas, grelhas, ralos externos e pontos de descarga pluvial. A limpeza é registrada e os danos identificados são encaminhados para correção. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Trabalhos em altura, espaços confinados ou áreas com risco elétrico exigem avaliação de risco, capacitação e procedimentos de segurança específicos. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Ventilação sanitária: A ventilação permite a circulação de ar na rede de esgoto e ajuda a preservar os fechos hídricos dos desconectores. A configuração e os terminais devem obedecer ao projeto para reduzir odores e oscilações de pressão. Águas pluviais: Calhas, ralos, grelhas e condutores recolhem a água da chuva e a encaminham ao destino definido. O dimensionamento depende da área contribuinte, da intensidade de precipitação e das condições do local. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar A manutenção inclui observar vazamentos, corrosão, ruídos, odores, obstruções, manchas de umidade e danos em suportes. Registros de inspeção ajudam a identificar padrões e planejar intervenções antes que a falha aumente. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Em qualquer reparo, identifique a rede, isole o trecho quando necessário e registre o material aplicado e a data da intervenção. |

| Tela | Conteúdo — Ventilação, águas pluviais e manutenção |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Ventilação, águas pluviais e manutenção ## Objetivo da lição Ventilação sanitária, captação pluvial e manutenção preventiva contribuem para o funcionamento confiável da edificação. Cada sistema tem finalidade própria e deve ser instalado e conservado conforme o projeto, as condições locais e as normas aplicáveis. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Ventilação sanitária ## Equilíbrio de pressões A ventilação permite a circulação de ar na rede de esgoto e ajuda a preservar os fechos hídricos dos desconectores. A configuração e os terminais devem obedecer ao projeto para reduzir odores e oscilações de pressão. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Não elimine nem tampe tubos de ventilação sem avaliação técnica: a alteração pode prejudicar o funcionamento de toda a rede. |
| 3 | <texto> # Águas pluviais ## Captação e encaminhamento Calhas, ralos, grelhas e condutores recolhem a água da chuva e a encaminham ao destino definido. O dimensionamento depende da área contribuinte, da intensidade de precipitação e das condições do local. Na prática: Mantenha calhas e grelhas livres de folhas e resíduos. A água pluvial deve seguir a rota prevista, sem provocar infiltrações ou sobrecarregar redes indevidas. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Manutenção preventiva ## Inspeção e registro A manutenção inclui observar vazamentos, corrosão, ruídos, odores, obstruções, manchas de umidade e danos em suportes. Registros de inspeção ajudam a identificar padrões e planejar intervenções antes que a falha aumente. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Em qualquer reparo, identifique a rede, isole o trecho quando necessário e registre o material aplicado e a data da intervenção. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Explicar a função da ventilação sanitária. • Diferenciar a rede de esgoto da rede pluvial. • Planejar verificações preventivas de componentes visíveis. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Antes do período chuvoso, a equipe verifica calhas, grelhas, ralos externos e pontos de descarga pluvial. A limpeza é registrada e os danos identificados são encaminhados para correção. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Trabalhos em altura, espaços confinados ou áreas com risco elétrico exigem avaliação de risco, capacitação e procedimentos de segurança específicos. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Ventilação sanitária: A ventilação permite a circulação de ar na rede de esgoto e ajuda a preservar os fechos hídricos dos desconectores. A configuração e os terminais devem obedecer ao projeto para reduzir odores e oscilações de pressão. Águas pluviais: Calhas, ralos, grelhas e condutores recolhem a água da chuva e a encaminham ao destino definido. O dimensionamento depende da área contribuinte, da intensidade de precipitação e das condições do local. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar A manutenção inclui observar vazamentos, corrosão, ruídos, odores, obstruções, manchas de umidade e danos em suportes. Registros de inspeção ajudam a identificar padrões e planejar intervenções antes que a falha aumente. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Em qualquer reparo, identifique a rede, isole o trecho quando necessário e registre o material aplicado e a data da intervenção. |

| Tela | Conteúdo — Ventilação, águas pluviais e manutenção |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Ventilação, águas pluviais e manutenção ## Objetivo da lição Ventilação sanitária, captação pluvial e manutenção preventiva contribuem para o funcionamento confiável da edificação. Cada sistema tem finalidade própria e deve ser instalado e conservado conforme o projeto, as condições locais e as normas aplicáveis. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Ventilação sanitária ## Equilíbrio de pressões A ventilação permite a circulação de ar na rede de esgoto e ajuda a preservar os fechos hídricos dos desconectores. A configuração e os terminais devem obedecer ao projeto para reduzir odores e oscilações de pressão. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Não elimine nem tampe tubos de ventilação sem avaliação técnica: a alteração pode prejudicar o funcionamento de toda a rede. |
| 3 | <texto> # Águas pluviais ## Captação e encaminhamento Calhas, ralos, grelhas e condutores recolhem a água da chuva e a encaminham ao destino definido. O dimensionamento depende da área contribuinte, da intensidade de precipitação e das condições do local. Na prática: Mantenha calhas e grelhas livres de folhas e resíduos. A água pluvial deve seguir a rota prevista, sem provocar infiltrações ou sobrecarregar redes indevidas. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Manutenção preventiva ## Inspeção e registro A manutenção inclui observar vazamentos, corrosão, ruídos, odores, obstruções, manchas de umidade e danos em suportes. Registros de inspeção ajudam a identificar padrões e planejar intervenções antes que a falha aumente. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Em qualquer reparo, identifique a rede, isole o trecho quando necessário e registre o material aplicado e a data da intervenção. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Explicar a função da ventilação sanitária. • Diferenciar a rede de esgoto da rede pluvial. • Planejar verificações preventivas de componentes visíveis. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Antes do período chuvoso, a equipe verifica calhas, grelhas, ralos externos e pontos de descarga pluvial. A limpeza é registrada e os danos identificados são encaminhados para correção. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Trabalhos em altura, espaços confinados ou áreas com risco elétrico exigem avaliação de risco, capacitação e procedimentos de segurança específicos. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Ventilação sanitária: A ventilação permite a circulação de ar na rede de esgoto e ajuda a preservar os fechos hídricos dos desconectores. A configuração e os terminais devem obedecer ao projeto para reduzir odores e oscilações de pressão. Águas pluviais: Calhas, ralos, grelhas e condutores recolhem a água da chuva e a encaminham ao destino definido. O dimensionamento depende da área contribuinte, da intensidade de precipitação e das condições do local. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar A manutenção inclui observar vazamentos, corrosão, ruídos, odores, obstruções, manchas de umidade e danos em suportes. Registros de inspeção ajudam a identificar padrões e planejar intervenções antes que a falha aumente. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Em qualquer reparo, identifique a rede, isole o trecho quando necessário e registre o material aplicado e a data da intervenção. |

Ventilação sanitária, captação pluvial e manutenção preventiva contribuem para o funcionamento confiável da edificação. Cada sistema tem finalidade própria e deve ser instalado e conservado conforme o projeto, as condições locais e as normas aplicáveis.