# Fundamentos de Instalações Hidrossanitárias — Lição 5: Diagnóstico, segurança e eficiência

| ROTEIRO AIM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curso: | Fundamentos de Instalações Hidrossanitárias |  |  |  |
| Nome Lição: | Diagnóstico, segurança e eficiência |  |  |  |
| Sigla: | ABC | Autor: Daniel Vicentini de Oliveira |  |  |
| Número lição: | 5 | Design Instrucional: Amanda Sara da Silva Cunha |  |  |
|  |  | Revisor: Amanda Sara da Silva Cunha |  |  |

| Tela | Roteiro de telas |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Diagnóstico, segurança e eficiência ## Objetivo da lição Diagnosticar falhas exige observar sintomas, consultar o projeto e verificar as condições da instalação de maneira organizada. Segurança, economia de água e registro das intervenções devem orientar as decisões de manutenção. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Diagnóstico de falhas ## Sintoma, causa e verificação Baixa pressão, vazamentos, escoamento lento, ruídos e odores são sinais que merecem investigação. O diagnóstico deve reunir informações, delimitar o trecho afetado e testar hipóteses sem danificar a instalação. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Não aplique soluções improvisadas nem misture produtos químicos para desobstrução. Quando houver dúvida, risco ou falha recorrente, solicite avaliação profissional. |
| 3 | <texto> # Segurança no trabalho ## Preparação e controle de riscos Antes de iniciar, organize a área, identifique tubulações e fontes de energia, selecione ferramentas adequadas e avalie os riscos da tarefa. O isolamento do trecho e o uso de equipamentos de proteção dependem da atividade. Na prática: Interrompa o serviço se houver risco não controlado. Siga os procedimentos de segurança e as orientações do responsável técnico. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Eficiência hídrica ## Redução de perdas e desperdício A eficiência depende de reparar vazamentos, escolher dispositivos apropriados, acompanhar o consumo e orientar os usuários. A manutenção e o dimensionamento corretos ajudam a reduzir perdas sem comprometer o conforto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Compare o consumo ao longo do tempo e investigue aumentos inesperados. Pequenos vazamentos contínuos podem representar desperdício significativo. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Relacionar sintomas comuns a possíveis falhas. • Aplicar princípios básicos de segurança e organização. • Propor medidas para reduzir perdas de água. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita A conta de água aumenta sem mudança aparente no uso. A equipe registra o consumo, verifica torneiras, descargas e medidor conforme o procedimento local e encaminha os achados para correção. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Qualquer intervenção deve respeitar as normas, o projeto e a competência profissional exigida para a atividade. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Diagnóstico de falhas: Baixa pressão, vazamentos, escoamento lento, ruídos e odores são sinais que merecem investigação. O diagnóstico deve reunir informações, delimitar o trecho afetado e testar hipóteses sem danificar a instalação. Segurança no trabalho: Antes de iniciar, organize a área, identifique tubulações e fontes de energia, selecione ferramentas adequadas e avalie os riscos da tarefa. O isolamento do trecho e o uso de equipamentos de proteção dependem da atividade. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar A eficiência depende de reparar vazamentos, escolher dispositivos apropriados, acompanhar o consumo e orientar os usuários. A manutenção e o dimensionamento corretos ajudam a reduzir perdas sem comprometer o conforto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Compare o consumo ao longo do tempo e investigue aumentos inesperados. Pequenos vazamentos contínuos podem representar desperdício significativo. |

| Tela | Conteúdo — Diagnóstico, segurança e eficiência |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Diagnóstico, segurança e eficiência ## Objetivo da lição Diagnosticar falhas exige observar sintomas, consultar o projeto e verificar as condições da instalação de maneira organizada. Segurança, economia de água e registro das intervenções devem orientar as decisões de manutenção. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Diagnóstico de falhas ## Sintoma, causa e verificação Baixa pressão, vazamentos, escoamento lento, ruídos e odores são sinais que merecem investigação. O diagnóstico deve reunir informações, delimitar o trecho afetado e testar hipóteses sem danificar a instalação. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Não aplique soluções improvisadas nem misture produtos químicos para desobstrução. Quando houver dúvida, risco ou falha recorrente, solicite avaliação profissional. |
| 3 | <texto> # Segurança no trabalho ## Preparação e controle de riscos Antes de iniciar, organize a área, identifique tubulações e fontes de energia, selecione ferramentas adequadas e avalie os riscos da tarefa. O isolamento do trecho e o uso de equipamentos de proteção dependem da atividade. Na prática: Interrompa o serviço se houver risco não controlado. Siga os procedimentos de segurança e as orientações do responsável técnico. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Eficiência hídrica ## Redução de perdas e desperdício A eficiência depende de reparar vazamentos, escolher dispositivos apropriados, acompanhar o consumo e orientar os usuários. A manutenção e o dimensionamento corretos ajudam a reduzir perdas sem comprometer o conforto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Compare o consumo ao longo do tempo e investigue aumentos inesperados. Pequenos vazamentos contínuos podem representar desperdício significativo. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Relacionar sintomas comuns a possíveis falhas. • Aplicar princípios básicos de segurança e organização. • Propor medidas para reduzir perdas de água. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita A conta de água aumenta sem mudança aparente no uso. A equipe registra o consumo, verifica torneiras, descargas e medidor conforme o procedimento local e encaminha os achados para correção. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Qualquer intervenção deve respeitar as normas, o projeto e a competência profissional exigida para a atividade. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Diagnóstico de falhas: Baixa pressão, vazamentos, escoamento lento, ruídos e odores são sinais que merecem investigação. O diagnóstico deve reunir informações, delimitar o trecho afetado e testar hipóteses sem danificar a instalação. Segurança no trabalho: Antes de iniciar, organize a área, identifique tubulações e fontes de energia, selecione ferramentas adequadas e avalie os riscos da tarefa. O isolamento do trecho e o uso de equipamentos de proteção dependem da atividade. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar A eficiência depende de reparar vazamentos, escolher dispositivos apropriados, acompanhar o consumo e orientar os usuários. A manutenção e o dimensionamento corretos ajudam a reduzir perdas sem comprometer o conforto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Compare o consumo ao longo do tempo e investigue aumentos inesperados. Pequenos vazamentos contínuos podem representar desperdício significativo. |

| Tela | Conteúdo — Diagnóstico, segurança e eficiência |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Diagnóstico, segurança e eficiência ## Objetivo da lição Diagnosticar falhas exige observar sintomas, consultar o projeto e verificar as condições da instalação de maneira organizada. Segurança, economia de água e registro das intervenções devem orientar as decisões de manutenção. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Diagnóstico de falhas ## Sintoma, causa e verificação Baixa pressão, vazamentos, escoamento lento, ruídos e odores são sinais que merecem investigação. O diagnóstico deve reunir informações, delimitar o trecho afetado e testar hipóteses sem danificar a instalação. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Não aplique soluções improvisadas nem misture produtos químicos para desobstrução. Quando houver dúvida, risco ou falha recorrente, solicite avaliação profissional. |
| 3 | <texto> # Segurança no trabalho ## Preparação e controle de riscos Antes de iniciar, organize a área, identifique tubulações e fontes de energia, selecione ferramentas adequadas e avalie os riscos da tarefa. O isolamento do trecho e o uso de equipamentos de proteção dependem da atividade. Na prática: Interrompa o serviço se houver risco não controlado. Siga os procedimentos de segurança e as orientações do responsável técnico. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Eficiência hídrica ## Redução de perdas e desperdício A eficiência depende de reparar vazamentos, escolher dispositivos apropriados, acompanhar o consumo e orientar os usuários. A manutenção e o dimensionamento corretos ajudam a reduzir perdas sem comprometer o conforto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Compare o consumo ao longo do tempo e investigue aumentos inesperados. Pequenos vazamentos contínuos podem representar desperdício significativo. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Relacionar sintomas comuns a possíveis falhas. • Aplicar princípios básicos de segurança e organização. • Propor medidas para reduzir perdas de água. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita A conta de água aumenta sem mudança aparente no uso. A equipe registra o consumo, verifica torneiras, descargas e medidor conforme o procedimento local e encaminha os achados para correção. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Qualquer intervenção deve respeitar as normas, o projeto e a competência profissional exigida para a atividade. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Diagnóstico de falhas: Baixa pressão, vazamentos, escoamento lento, ruídos e odores são sinais que merecem investigação. O diagnóstico deve reunir informações, delimitar o trecho afetado e testar hipóteses sem danificar a instalação. Segurança no trabalho: Antes de iniciar, organize a área, identifique tubulações e fontes de energia, selecione ferramentas adequadas e avalie os riscos da tarefa. O isolamento do trecho e o uso de equipamentos de proteção dependem da atividade. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar A eficiência depende de reparar vazamentos, escolher dispositivos apropriados, acompanhar o consumo e orientar os usuários. A manutenção e o dimensionamento corretos ajudam a reduzir perdas sem comprometer o conforto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Compare o consumo ao longo do tempo e investigue aumentos inesperados. Pequenos vazamentos contínuos podem representar desperdício significativo. |

| Tela | Conteúdo — Diagnóstico, segurança e eficiência |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Diagnóstico, segurança e eficiência ## Objetivo da lição Diagnosticar falhas exige observar sintomas, consultar o projeto e verificar as condições da instalação de maneira organizada. Segurança, economia de água e registro das intervenções devem orientar as decisões de manutenção. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Diagnóstico de falhas ## Sintoma, causa e verificação Baixa pressão, vazamentos, escoamento lento, ruídos e odores são sinais que merecem investigação. O diagnóstico deve reunir informações, delimitar o trecho afetado e testar hipóteses sem danificar a instalação. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Não aplique soluções improvisadas nem misture produtos químicos para desobstrução. Quando houver dúvida, risco ou falha recorrente, solicite avaliação profissional. |
| 3 | <texto> # Segurança no trabalho ## Preparação e controle de riscos Antes de iniciar, organize a área, identifique tubulações e fontes de energia, selecione ferramentas adequadas e avalie os riscos da tarefa. O isolamento do trecho e o uso de equipamentos de proteção dependem da atividade. Na prática: Interrompa o serviço se houver risco não controlado. Siga os procedimentos de segurança e as orientações do responsável técnico. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Eficiência hídrica ## Redução de perdas e desperdício A eficiência depende de reparar vazamentos, escolher dispositivos apropriados, acompanhar o consumo e orientar os usuários. A manutenção e o dimensionamento corretos ajudam a reduzir perdas sem comprometer o conforto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Compare o consumo ao longo do tempo e investigue aumentos inesperados. Pequenos vazamentos contínuos podem representar desperdício significativo. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Relacionar sintomas comuns a possíveis falhas. • Aplicar princípios básicos de segurança e organização. • Propor medidas para reduzir perdas de água. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita A conta de água aumenta sem mudança aparente no uso. A equipe registra o consumo, verifica torneiras, descargas e medidor conforme o procedimento local e encaminha os achados para correção. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Qualquer intervenção deve respeitar as normas, o projeto e a competência profissional exigida para a atividade. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Diagnóstico de falhas: Baixa pressão, vazamentos, escoamento lento, ruídos e odores são sinais que merecem investigação. O diagnóstico deve reunir informações, delimitar o trecho afetado e testar hipóteses sem danificar a instalação. Segurança no trabalho: Antes de iniciar, organize a área, identifique tubulações e fontes de energia, selecione ferramentas adequadas e avalie os riscos da tarefa. O isolamento do trecho e o uso de equipamentos de proteção dependem da atividade. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar A eficiência depende de reparar vazamentos, escolher dispositivos apropriados, acompanhar o consumo e orientar os usuários. A manutenção e o dimensionamento corretos ajudam a reduzir perdas sem comprometer o conforto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Compare o consumo ao longo do tempo e investigue aumentos inesperados. Pequenos vazamentos contínuos podem representar desperdício significativo. |

| Tela | Conteúdo — Diagnóstico, segurança e eficiência |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Diagnóstico, segurança e eficiência ## Objetivo da lição Diagnosticar falhas exige observar sintomas, consultar o projeto e verificar as condições da instalação de maneira organizada. Segurança, economia de água e registro das intervenções devem orientar as decisões de manutenção. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Diagnóstico de falhas ## Sintoma, causa e verificação Baixa pressão, vazamentos, escoamento lento, ruídos e odores são sinais que merecem investigação. O diagnóstico deve reunir informações, delimitar o trecho afetado e testar hipóteses sem danificar a instalação. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Não aplique soluções improvisadas nem misture produtos químicos para desobstrução. Quando houver dúvida, risco ou falha recorrente, solicite avaliação profissional. |
| 3 | <texto> # Segurança no trabalho ## Preparação e controle de riscos Antes de iniciar, organize a área, identifique tubulações e fontes de energia, selecione ferramentas adequadas e avalie os riscos da tarefa. O isolamento do trecho e o uso de equipamentos de proteção dependem da atividade. Na prática: Interrompa o serviço se houver risco não controlado. Siga os procedimentos de segurança e as orientações do responsável técnico. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Eficiência hídrica ## Redução de perdas e desperdício A eficiência depende de reparar vazamentos, escolher dispositivos apropriados, acompanhar o consumo e orientar os usuários. A manutenção e o dimensionamento corretos ajudam a reduzir perdas sem comprometer o conforto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Compare o consumo ao longo do tempo e investigue aumentos inesperados. Pequenos vazamentos contínuos podem representar desperdício significativo. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Relacionar sintomas comuns a possíveis falhas. • Aplicar princípios básicos de segurança e organização. • Propor medidas para reduzir perdas de água. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita A conta de água aumenta sem mudança aparente no uso. A equipe registra o consumo, verifica torneiras, descargas e medidor conforme o procedimento local e encaminha os achados para correção. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Qualquer intervenção deve respeitar as normas, o projeto e a competência profissional exigida para a atividade. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Diagnóstico de falhas: Baixa pressão, vazamentos, escoamento lento, ruídos e odores são sinais que merecem investigação. O diagnóstico deve reunir informações, delimitar o trecho afetado e testar hipóteses sem danificar a instalação. Segurança no trabalho: Antes de iniciar, organize a área, identifique tubulações e fontes de energia, selecione ferramentas adequadas e avalie os riscos da tarefa. O isolamento do trecho e o uso de equipamentos de proteção dependem da atividade. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar A eficiência depende de reparar vazamentos, escolher dispositivos apropriados, acompanhar o consumo e orientar os usuários. A manutenção e o dimensionamento corretos ajudam a reduzir perdas sem comprometer o conforto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Compare o consumo ao longo do tempo e investigue aumentos inesperados. Pequenos vazamentos contínuos podem representar desperdício significativo. |

Diagnosticar falhas exige observar sintomas, consultar o projeto e verificar as condições da instalação de maneira organizada. Segurança, economia de água e registro das intervenções devem orientar as decisões de manutenção.